## Slide 1
Module 4.3.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong Ngành Đồ uống
KHÓA TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Đối tượng: Kỹ thuật
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: I. Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp đồ uống tại Việt Nam
Nội dung

## Slide 3: I. Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: I. Chia lớp thành 4 nhóm: Thời gian thảo luận: 15 phút - Theo bạn ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam? - Xác định người được chỉ định người quản lý năng lượng trong ngành đồ uống? - Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào? - Tiềm năng của tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn là gì?
Thảo luận

## Slide 5: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3068 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (tăng từ 2496 cơ sở từ năm 2017) tiêu thụ năng lượng 51.393.648 TOE trong đó cơ sở tiêu thụ Năng lượng trọng điểm thuộc mảng công nghiệp chiếm phần lớn là 2599 cơ sở tiêu thụ 50.570.115 TOE. Công nghiệp Việt Nam có ưu thế lớn về tiết kiệm năng lượng
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2021
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)

## Slide 7: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 8: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
Năng lượng sơ cấp
Năm 2020, TPES của Việt Nam ước đạt 95.762 KTOE, chỉ tăng 1,5% so với năm trước.
1
Sử dụng năng lượng sơ cấp
﻿Sản lượng xuất khẩu của năm 2019 chỉ còn 8.834 KTOE, giảm 2,4 lần so với năm 2010
﻿Năm 2019, năng lượng nhập khẩu là 44.342 KTOE, tăng 39,6% so với năm 2018
2
Thống kê năng lượng Việt Nam 2020

## Slide 9: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
Cường độ năng lượng theo từng nước
﻿Xét trên quy mô dân số, chỉ số TPES trên đầu người của Việt Nam ở năm 2018 còn tương đối thấp, chỉ 848 kgOE/người, thậm chí còn thập hơn trung bình của toàn khối ASEAN là 1.041 kgOE/người. Tuy nhiên, cường độ TPES trên GDP lại khá cao. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam cần phải cải thiện
3
Lượng năng lượng cần thiết để sản xuất một đơn vị sản lượng kinh tế. Con số thấp hơn có nghĩa là các nền kinh tế tạo ra giá trị kinh tế theo cách ít sử dụng năng lượng hơn.
4
Cường độ năng lượng, 2000- 2020
Thống kê năng lượng Việt Nam 2020

## Slide 11: "Số lượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và mức tiêu thụ năng lượng tương ứng trong giai đoạn 2017–2021 (Nguồn: Tổng hợp từ danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm)".
Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

## Slide 12
Câu hỏi thảo luận
1. Đâu là các khu vực/thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong nhà máy (ví dụ: hệ thống lạnh, hơi, bơm, chiếu sáng…)?
2. Tỷ lệ giữa năng lượng điện và năng lượng nhiệt tiêu thụ hàng năm là bao nhiêu? Có xu hướng thay đổi không?
3. Hiệu suất hoạt động của các thiết bị chính (nồi hơi, máy nén lạnh, máy bơm…) hiện nay đạt bao nhiêu phần trăm so với thiết kế?
4. Dữ liệu tiêu thụ năng lượng có được phân tích thường xuyên không (theo ngày/tuần/tháng)? Dựa vào phân tích đó có hành động điều chỉnh nào không?

## Slide 13: "Số lượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và mức tiêu thụ năng lượng tương ứng trong giai đoạn 2017–2021 (Nguồn: Tổng hợp từ danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm)".
Các mục tiêu hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp của Việt Nam đến năm 2030
Industries | Từ 2025 |  | Đến 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Ngành thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dêt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Đồ uống (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy và bột giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 14: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 15: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
C3 Energy efficiency scenario of the Vietnam Energy Outlook 2019 report
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 16: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 47% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Các ngành này tiêu thụ khoảng 70% năng lượng của toàn ngành công nghiệp.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.

## Slide 17: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.

## Slide 18: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

## Slide 19: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam

## Slide 20
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngành đồ uống

## Slide 21
Cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam
Nguồn: Tổng quan về sử dụng năng lượng và tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam (2017–2022)

## Slide 22: Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành bia
Theo quy định tại điều 5 Thông tư 28/2024/TT-BCT, định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) áp dụng cho sản phẩm bia các loại như sau:
Quy mô (triệu lít/năm) | ĐMTHNL (MJ/1000 lít) | Các yêu cầu liên quan khác
> 200 | ≤ 822 | - Quản lý, giám sát quá trình sản xuất để xác định lượng năng lượng đã tiêu thụ - Cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL: Phải báo cáo giải trình với cơ quan chức năng nguyên nhân và kế hoạch thực hiện để đáp ứng định mức trên cơ sở báo cáo kiểm toán năng lượng. - Báo cáo SCT địa phương trước ngày 31 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị. (cụ thể tại Điều 5 của Thông tư)
>100 đến ≤ 200 | ≤ 1299 | 
> 50 đến ≤ 100 | ≤ 1486 | 
> 25 đến ≤ 50 | ≤ 1711 | 
>5 đến ≤ 25 | ≤ 2543 | 

## Slide 23: Định mức tiêu hao năng lượng cho đồ uống không cồn
Theo quy định tại điều 5 Thông tư 28/2024/TT-BCT, định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) áp dụng cho sản phẩm đồ uống không cồn như sau:
Loại hình sản xuất | Quy mô (triệu lít/năm) | ĐMTHNL (MJ/1000 lít) | Các yêu cầu liên quan khác
Sản xuất đồ uống không cồn có ga hoặc cả hai loại có ga và không có ga | > 20 | ≤ 550 | - Quản lý, giám sát quá trình sản xuất để xác định lượng năng lượng đã tiêu thụ - Cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL: Phải báo cáo giải trình với cơ quan chức năng nguyên nhân và kế hoạch thực hiện để đáp ứng định mức trên cơ sở báo cáo kiểm toán năng lượng. - Báo cáo SCT địa phương trước ngày 31 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị. (cụ thể tại Điều 5 của Thông tư)
Sản xuất đồ uống không cồn không có ga | >10 | ≤ 1068 | 

## Slide 24: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Sử dụng biến tần trong hệ thống động cơ
Lắp đặt biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu thực tế.
Ứng dụng biến tần trong các thiết bị như bơm, quạt và máy nén khí.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ điện năng từ 20-30%.
Tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí bảo trì.

## Slide 25: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Tối ưu hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí:
Thực hiện bảo trì định kỳ để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với yêu cầu sản xuất và bảo quản.
Thay thế thiết bị cũ bằng hệ thống lạnh hiệu suất cao.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện năng từ 15-20%.
Duy trì chất lượng sản phẩm, giảm phát thải carbon.

## Slide 26: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Thu hồi nhiệt thải trong quá trình sản xuất
Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt để thu hồi nhiệt từ khí xả hoặc nước thải.
Sử dụng nhiệt thải thu hồi để đun nước nóng hoặc tiền gia nhiệt.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng từ 10-25%.
Giảm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả tổng thể.

## Slide 27: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Áp dụng công nghệ chiết rót vô trùng
Sử dụng công nghệ chiết rót vô trùng giúp giảm nhu cầu sử dụng nhiệt và hóa chất.
Loại bỏ nhu cầu tiệt trùng sau khi đóng gói.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 30%.
Nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản.
Hệ thống chiết rót vô trùng cho chai nhựa PET
Hệ thống làm đầy chất lỏng cho hộp đựng giấy
Hệ thống đóng túi trong hộp

## Slide 28: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Sử dụng năng lượng mặt trời
Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà máy.
Sử dụng năng lượng mặt trời cho các ứng dụng như chiếu sáng, đun nước nóng.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện năng đến 20-30%.
Giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp xanh.

## Slide 29: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Sử dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
Triển khai hệ thống quản lý năng lượng để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
Lập kế hoạch và đào tạo nhân viên về quản lý năng lượng hiệu quả.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng từ 5-20%.
Nâng cao hiệu quả sản xuất và tuân thủ các quy định về môi trường.

## Slide 30: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Tối ưu hóa hệ thống hơi và nước nóng
Cải thiện cách nhiệt cho đường ống và bể chứa.
Kiểm tra, bảo trì định kỳ để giảm thất thoát nhiệt.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng từ 10-15%.
Giảm chi phí vận hành và tăng độ an toàn.
Giải pháp cho hệ thống lò hơi
Điều chỉnh tỷ lệ gió/nhiên liệu để đạt hiệu suất cháy tối ưu.
Lắp đặt bộ tiết kiệm nhiệt và sử dụng nhiên liệu sạch hơn.
Hiệu quả:
Tăng hiệu suất lò hơi từ 3-10%.
Giảm chi phí nhiên liệu đến 30% và giảm phát thải khí nhà kính.

## Slide 31: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Đồ uống
Giải pháp cho hệ thống máy nén khí
Lắp đặt biến tần để điều chỉnh tốc độ máy nén khí.
Kiểm tra, sửa chữa rò rỉ khí nén định kỳ.
Thu hồi nhiệt từ máy nén khí để sử dụng cho các công đoạn khác.
Lắp đặt thiết bị điều chỉnh lưu lượng khí nén IFC
Hiệu quả:
Tiết kiệm từ 15-35% điện năng tiêu thụ.
Thu hồi được 50-90% nhiệt năng thải, giảm nhu cầu năng lượng bổ sung.

## Slide 32: Ví dụ về giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành đồ uống trên thế giới
Công ty: Enviro-Cool (UK) Ltd.
Địa điểm: Vương quốc Anh
Ngành: Công nghệ làm mát đồ uống
Bối cảnh: Ngành công nghiệp đồ uống là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng đáng kể, đặc biệt là trong các quy trình làm lạnh và làm mát. Các thiết bị làm mát đồ uống truyền thống thường duy trì sản phẩm ở nhiệt độ thấp liên tục, dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng đáng kể. Enviro-Cool (UK) Ltd. đã đặt mục tiêu cách mạng hóa khía cạnh này bằng cách phát triển một hệ thống làm mát đồ uống sáng tạo, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn đảm bảo khả năng làm mát nhanh chóng theo yêu cầu.

## Slide 33: Ví dụ về giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành đồ uống trên thế giới
Phát triển Hệ thống V-Tex Multi:
Công nghệ làm lạnh nhanh: Hệ thống V-Tex Multi sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế giúp làm lạnh nhanh đồ uống từ nhiệt độ môi trường đến nhiệt độ uống lý tưởng trong khoảng 15 giây. Cách tiếp cận làm lạnh theo nhu cầu này loại bỏ sự cần thiết của việc giữ trữ số lượng lớn đồ uống được làm lạnh liên tục.
Tích hợp vật liệu thay đổi pha: Hệ thống tích hợp một kho đệm sử dụng PCM, cho phép duy trì nhiệt độ thấp một cách hiệu quả. Thiết kế này đảm bảo hệ thống làm mát chỉ hoạt động khi cần thiết, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống V-Tex Multi cho thấy mức tiết kiệm năng lượng hơn 90% so với các thiết bị làm mát đồ uống mặt trước mở truyền thống và 74% so với các thiết bị làm mát cửa kính tiêu chuẩn. Sự cắt giảm đáng kể này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho các nhà bán lẻ và giảm dấu chân carbon, góp phần bảo vệ môi trường.

## Slide 34: Câu hỏi
1. Những công nghệ và thiết bị nào trong quy trình sản xuất đồ uống gây lãng phí năng lượng đáng kể?
2. Mức độ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thực hành quản lý năng lượng trong các nhà máy sản xuất đồ uống hiện nay như thế nào?
3. Những rào cản và thách thức chính trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp đồ uống là gì?

## Slide 35
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!